# 仿真论文框架说明

双 511 keV 符合标记背散射成像 · 壁画空鼓检测 · 2026-09-14

## 这份文档做什么用

框架图用的是缩略语和节点，看起来像一堆术语。这份说明按框架的顺序，把每一节到底在讲什么用平白的话写一遍，并把我们已经做出来的数字挂在对应的位置上。读完它，再看框架图就知道每个方框背后是什么内容、这些内容现在处在什么状态。

文中所有数字都来自已经跑完并冻结的模拟，出处见文末。凡是尚未做的，都明确写了"缺"。

## 一、引言：四段话的逻辑

引言一共四段，每段解决一个问题。

第一段讲需求。 壁画长在墙上，泥层与墙体之间会因为受潮、温度变化等原因脱开，形成一层薄薄的空气夹层，行业里叫“空鼓”。空鼓看不见，敲击能听出个大概，但修复时真正需要知道的是空鼓的边界在哪一条线上——注浆要注在哪、锚固点要打在哪，都取决于这条线。这一段还要交代现有手段（敲击法、红外热成像、探地雷达、超声）各自的局限。这两部分需要查文物保护方面的文献，目前还没有写。

第二段讲为什么只能从一侧测。 壁画的背面就是墙体，人站不到后面去，所以像医院里的 X 光那样“一边发射、另一边接收”的透射式方法用不了。只能从正面发射、也从正面接收，这就是“背散射”。

第三段引出本文用的方法。 这一段先说清楚“符合标记”是怎么回事（详见下一章 2.1 节），再交代这条技术路线的文献脉络：2004 年澳大利亚 CSIRO 最早提出，2009—2010 年美国洛斯阿拉莫斯国家实验室做过唯一一次实验演示，同期美国工业界申请过两件专利（现已因未缴年费失效），2024 年以后伊朗有一个课题组把这个思路用到了医学透射成像上。用于无损检测方向，十六年来没有新的实验演示。这一段的落点是：这条路线冷了很久，缺的不是想法，而是系统性的参数研究和一套站得住的判定标准——这正是本文要补的。

第四段列出本文的研究目标与贡献点，三到四条，每一条都对应第 3 章里的一个小节。

## 二、第 2 章：原理、构型与仿真模型

### 2.1 什么叫"符合标记"

钠-22 放出正电子，正电子在源里几乎立刻与一个电子湮没，放出两个能量都是 511 keV、方向严格相反的光子。

我们在源的上方放一台探测器（本文记作 D2），在源的下方、贴近壁画的位置放一台环形探测器（记作 D1），源就坐在 D1 的中心孔里。

当 D2 接住其中一个 511 keV 光子时，我们立刻就知道：另一个光子正沿着相反的方向钻进壁画里。也就是说，进入墙体的那个光子沿哪一条直线走，是被测量出来的，不是被假设的。用一个光子给另一个光子的方向打标签——这就是"符合标记"。

这一点是整个方法的立身之本。常规的背散射测量只知道"有东西散射回来了"，不知道它是在哪一个点上散射的；有了符合标记，入射直线已知，散射点才可能被解出来。

### 2.2 散射点是怎么算出来的

这一节是框架里术语最密的一节，也是审阅时最容易卡住的一节。下面分四步说明。

第一步：由能量算出转角。 光子钻进墙体后会与电子发生康普顿散射——改变方向，同时损失能量，转的角度越大损失得越多。这个关系是确定的：

cos θ = 2 − 511 / E′

θ 是转过的角度，E′ 是回到 D1 时测到的能量（单位 keV）。所以只要量出回来那个光子的能量，就知道它在墙里转了多大角。

第二步：为什么会冒出一个“圆锥”。 “转了多大角”只是一个数，它没有说光子是往哪个方位转的。绕着入射方向转一圈，每个方位都满足“转角等于 θ”。于是：以 D1 上的命中点为顶点、以入射方向的反方向为轴、半角为 θ 的那个圆锥面，上面每一点都是可能的散射点。

这里要强调一句：圆锥不是什么实物，它是“所有可能的散射点”这个集合的形状。它之所以是锥形，纯粹是因为能量只告诉我们转角的大小，没告诉我们转角的方位。

第三步：直线与圆锥相交。 入射光子沿哪条直线进去是已知的（符合标记给的），候选的散射点又必须落在上面那个锥面上。一条直线与一个锥面相交，就只剩下一个点——散射点的三维坐标由此定出。

第四步：我们实际用的是更简单的等价算法。 注意到源、散射点、D1 命中点这三个点一定共面（散射点必在过源的那条入射直线上，而命中点是测出来的一点；一条直线加一个线外的点只确定一个平面），所以整件事其实是平面几何：三角形的两个角已知——源处的夹角由几何直接算出，散射点处的内角等于 180° − θ——用正弦定理一步就能求出源到散射点的距离。

图 1　解三角形（正弦定理）：两个角已知，一步求出源到散射点的距离，只有一个解。

图 2　直线与圆锥相交：二次方程给出两个都大于零的根，多出来的那个落在半角 180°−θ 的另一叶锥面上，物理上不存在。

两幅图画的是同一个事件。左图（图 1）是我们用的解三角形法，右图（图 2）是把交点条件两边平方化成二次方程的做法。后者会多出一个解：平方之后，方程描述的已经不再是半角 θ 的那一叶锥面（图中实线），而是它与半角 180° − θ 那一叶（图中虚线）的并集，多出来的那个解就落在第二叶上，物理上不存在，必须用一条符号判据把它剔除。图中这个例子里两个根都大于零，光靠“路程必须为正”是去不掉的。

两种算法我们都实现了，并逐事件比对：4000 个事件中有 2088 个有解，两种算法给出的散射点最大相差 0.000000 mm。也就是说它们在数值上完全等价，区别只在于解三角形法自动落在物理解上，不需要额外的判据，代码分支更少、出错的余地更小。文中两种写法都保留，是为了让读者能用自己熟悉的形式复核。

### 2.3 探测头构型里的两条硬约束

第一条：源不能直接照到 D1 的内壁。 源坐在环形探测器 D1 的中心孔里，如果孔开得太小，源发出的光子会直接打在孔壁上，形成一大片与被测物体无关的本底。这就要求孔的内半径大于"发射锥在 D1 下表面处张开的半径"。本文的构型里这个下限是 10.50 mm，实际取 12.5 mm，留了 2.00 mm 余量。

第二条：发射锥角要和上方探测器的接受角对上。 源向下发射的锥角如果比 D2 能接住的角度大，多出来的那部分光子的兄弟光子打不到 D2，就无法被标记，白白浪费。本文把发射锥收到 35°，而源到 D2 中面的距离与 D2 的尺寸给出的边缘接受角是 35.5°——两者基本重合，锥恰好填满 D2。

这两条约束是绑在一起的：内半径之所以能收到 12.5 mm，正是因为锥角同时收到了 35°、并且 D1 压到了离壁画 2.5 mm。单独改其中一个会破坏自洽性。

### 2.4 仿真模型里的两件要紧事

第一件：四个处理步骤的顺序是冻结的，不能调换。

事件合成 → 探测器响应 → 可观测量筛选 → 闭式重建

"事件合成"是把同一个光子在同一台探测器里留下的多次能量沉积合并成一次；"探测器响应"是给理想的模拟值加上真实探测器的能量与位置误差；"可观测量筛选"是只用真实测量中能拿到的量去挑事件；最后才计算散射点。

顺序不能换的理由很实在：如果先筛选再加误差，等于拿没有噪声的理想值去挑事件，选出率会被系统性高估；如果先算散射点再加误差，等于用模拟给出的真值能量去算，相当于偷看答案。顺序一旦改动，此前所有的标定数字全部作废。

第二件：计数率必须报两个数。 模拟程序只在一个锥角范围内抽样发射光子，而真实的钠-22 源是各向同性的。所以"每个模拟粒子能选出多少事例"和"每次真实湮没能选出多少事例"是两个不同的数，相差一个立体角比例。

本文的新构型相对旧构型，每个模拟粒子的选出率是 1.392 倍——这是模拟日志里直接看到的数；但折算到每次真实湮没只有 0.859 倍——这是决定实际测量时间的数。换句话说，达到同样的统计量，真实测量时间要多 16%。只报前一个数，会得出"计数率提高了 39%"的错误结论。

## 三、第 3 章：仿真结果与分析

### 3.1 为什么深度测不准，而横向测得准

这是本方法最重要的一条性质。横向位置主要由几何决定，深度则完全依赖能量。

把 cos θ = 2 − 511/E′ 对能量求导可以看到，散射角越接近 180°，能量随角度变化得越慢：从 150° 到 180°，能量只差 8 keV。反过来，探测器读数差 8 keV，算出来的角度就能差 30°。在 8% 的能量分辨下：

| 散射角 | 对应能量 | 角度误差 |
| --- | --- | --- |
| 90° | 255.5 keV | 5.5° |
| 120° | 204.4 keV | 8.9° |
| 150° | 178.3 keV | 18.9° |
| 180° | 170.3 keV | 539° |

端到端测试中这条性质表现为：横向误差中位数 1.91 mm，深度误差中位数 11.38 mm，相差约一个量级。

这条性质决定了整个项目的策略：不去测空鼓的深度，而去测空鼓的横向边界——边界本来就是一个横向的量。

本章还有一条本项目自己发现的规律：深度误差正比于"源到 D1 命中点的距离"（我们称之为杠杆臂）。把 D1 从离壁画 10 mm 压到 2.5 mm，这个距离从 50.72 mm 缩到 39.53 mm，是原来的 0.779 倍；相应地，深度误差的半宽从 15.10 mm 缩到 10.93 mm，是原来的 0.724 倍。两个比值吻合，说明这条关系成立。它的工程含义很直接：背散射探测器应当尽量贴近被测表面。

### 3.2 我们凭什么说"测到了"

这一节讲判定框架，是论文里审稿人最会盯的部分。

为什么要有"参照场"。 我们不直接看绝对计数，而是看"有空鼓的一次测量"与"完全相同条件下没有空鼓的一次测量"的比值。这样源强度、探测器效率等等因素就自动约掉了。有空鼓的那一侧，因为空气不散射，计数会少一截，少掉的比例我们称为对比度。

什么叫"多深度带共享边界"。 把重建出来的点按深度分成四段（0–8、8–15、15–25、25–35 mm），每一段单独看"比值随横向位置形成的台阶"。四段的台阶高度可以不同——浅的地方空鼓的影响小——但台阶的位置必须是同一个，因为空鼓只有一条边界。让四段共用同一个边界位置去拟合，比单独拟合其中任何一段都准确得多。

检验量是什么。 我们比较两个模型：一个是"没有边界，比值处处一样"，另一个是"有一条边界"。检验量记作 T，等于两个模型拟合优度之差。T 越大，说明"有边界"比"没有边界"解释得越好。

阈值是怎么定的。 光有 T 还不够，还必须知道"如果真的没有边界，T 会有多大"。我们用蒙特卡罗抽了 3000 组无边界的假数据，量出 T 的分布：中位数 8.0，99.9% 分位 27.2，最大值 28.0。据此把阈值定在 30。

这里要说明为什么不用教科书上的卡方公式：在"没有边界"这个假设下，边界位置和过渡宽度这两个参数根本无从定义，教科书定理的前提不成立，硬套会严重低估误报率。

负对照是可信度的支柱。 我们准备了两组都没有空鼓的数据，用完全相同的程序跑一遍。如果程序会自己"造"出一条边界，这里就会露馅。实测得到 T = 25.9 与 T = 9.0，都低于阈值 30。

判据是冻结的。 所有判据——阈值、精度要求、对比度要求——都在看到数据之前写进配置文件并记录了校验和。因此不存在"看了结果再定标准"的问题。

### 3.3 新构型好在哪

本文比较了两套探测头构型：旧构型（发射锥 45°、D1 厚 15 mm、内半径 20 mm）与新构型（发射锥 35°、D1 厚 10 mm、内半径 12.5 mm、D1 压到离壁画 2.5 mm）。旧构型的结果作为对照出现，不单列一节。

| 指标 | 旧构型 | 新构型 |
| --- | --- | --- |
| 检验量 T | 326.7 | 632.6 |
| 边界位置与真值之差 | −0.19 mm | −0.07 mm |
| 边界位置的 68% 区间 | ±0.5 mm | ±0.35 mm |
| 深度误差半宽 | 15.10 mm | 10.93 mm |
| 横向刻度系数 | 0.797 | 0.926 |
| D1 晶体用量 | 12.37 kg | 2.05 kg |
| 每次真实湮没的选出率 | 1.000 | 0.859（测量时间多 16%） |

关于"横向刻度系数"。 把探测头固定不动，把空鼓边界挪到离轴不同的距离，会发现量出来的边界位置总是系统性地偏向视场中心：真边界离中心 u 毫米，量出来大约只有 k·u。这个 k 就是横向刻度系数，越接近 1 越好。旧构型 k = 0.797，新构型 k = 0.926。实际意义是：新构型下即使完全不做刻度改正，离轴 16 mm 处的偏差也只有 1.11 mm（旧构型是 3.73 mm）。

关于"浅层对比度归零"。 新构型下，最浅那一段（0–8 mm）的对比度从旧构型的 12.21% 掉到了 2.40%。乍看像是变差了，其实相反。空鼓位于 20–40 mm 深处，一个真正在 0–8 mm 处只散射一次的光子，进去和出来的路径都不经过空鼓层，它不可能携带任何空鼓信息——它的对比度理应是零。我们用模拟的真值把"只散射一次"和"散射多次"的事例分开，量出新构型下浅层单次散射事例的对比度是 −0.56 ± 1.4 %，精确等于零；而旧构型那里是 8.79 ± 1.8 %，那是深度算不准造成的假信号。

换句话说，浅层对比度归零，是深度分辨变好之后假信号消失的结果，不是性能退化。与之呼应的是最深那一段（25–35 mm）的对比度从 26.34% 涨到 36.25%。

### 3.4 方法的边界

这一节明确写出本方法做不到什么。审稿人问到这些是必然的，主动写清楚比被问出来好。

第一，深度不可测。 理由见 3.1 节。我们还做了最大似然图像重建，结果是：图像在横向携带信息（真值线内的图像质量占 67.5%，而随机分布的期望只有 20%），但在深度方向几乎不携带信息（真值深度段内占 26.2%，随机期望 25%）。所以图像只作为辅助材料，结论不建立在图像上。

第二，多次散射占了深层事例的将近一半。 光子在墙里可能只散射一次，也可能连续散射多次。散射多次的那些，重建出来的位置与它实际在哪里作用已经脱钩，它们携带的是一个与深度无关的平均信号。实测下来，最深那一段有 48.6% 是多次散射事例。目前没有已知的、只用可观测量就能把它们分出来的办法——上面那些拆解用的是模拟的真值，只能用于机制判定，不能写成一条筛选条件。

第三，简化蒙特卡罗的失效必须交代。 除了完整的 GATE 模拟，我们还写过一个简化的事例级蒙特卡罗用于快速扫描参数。它在新构型下连续六次预言不准：低估选出率 33%、高估浅层对比度 10 倍、视场公式漏掉了 D1 外半径、四段对比度全面高估、泄漏份额低估 1.6 倍、横向刻度的变化量低估 5.2 倍。因此它只能用来给不同构型排序，不能用来确定判据阈值。这是一条方法学上的诚实交代，建议写进论文。

## 四、第 4 章：结论

结论分三段。

第一段说方法有效：单侧、不接触、不取样，横向边界定位误差从轴心处的 0.07 mm 到离轴 16 mm 处的 1.11 mm；判定框架自带负对照，同一套程序在没有缺陷的样品上给不出缺陷。

第二段说构型优化可行：把背散射探测器贴近被测表面缩短杠杆臂，深度分辨提高 28%，横向刻度系数从 0.797 提到 0.926；晶体用量降低一个量级，而真实计数率的代价只有 16%。

第三段列未来工作：实验验证；偶然符合与时间分辨的建模；空鼓厚度下限的扫描。这三项目前都没有做。

## 五、术语小词典

| 词 | 一句话解释 |
| --- | --- |
| 符合标记 | 湮没产生两个方向相反的光子，接住其中一个，就知道另一个的方向 |
| 背散射 | 从同一侧发射并接收，测的是返回来的光子 |
| 康普顿散射 | 光子与电子碰撞，改变方向并损失能量，转角越大损失越多 |
| 散射角 θ | 光子在墙里转过的角度，由回来的光子能量反解 |
| 圆锥 | "所有可能的散射点"的集合的形状；能量只定转角大小、不定方位，故为锥 |
| 伪根 | 把交点条件两边平方后多出来的那个解，落在另一叶锥面上，物理上不存在 |
| 参照场 | 完全相同条件下没有空鼓的一次测量，用来做比值 |
| 对比度 | 有空鼓那一侧比完好侧少掉的计数比例 |
| 重建深度带 | 按算出来的深度把事例分成几段，分别分析 |
| 泄漏 | 深度算不准，导致事例被分到了错误的深度段 |
| 共享边界 | 几个深度段共用同一个边界位置去拟合，因为空鼓只有一条边界 |
| 检验量 T | "有边界"比"没有边界"好多少的度量，越大越显著 |
| 零假设 | "其实没有边界"这个假设；要知道它下面 T 有多大，阈值才有意义 |
| 负对照 | 拿两组都没有缺陷的数据跑同一套程序，检验程序会不会自己造出缺陷 |
| 冻结判据 | 在看到数据之前就把标准写死并记录校验和 |
| 横向刻度系数 k | 离轴越远、量出来越偏向中心的那个收缩比例，越接近 1 越好 |
| 杠杆臂 | 源到背散射探测器命中点的距离；深度误差正比于它 |
| 立体角折算 | 把"每个模拟粒子"的效率换算成"每次真实湮没"的效率 |
| MLEM | 一种迭代的图像重建算法，本文只作辅助，不作判据 |

## 六、数字出处

本文所有数字来自以下已冻结的模拟批次与分析输出：

| 内容 | 出处 |
| --- | --- |
| 两种重建算法的等价性（最大差 0.000000 mm） | C++/ROOT 分析程序自检，4000 事件 |
| 能量→角度误差表、横向 1.91 / 深度 11.38 mm | 端到端合成测试 |
| 旧构型五条判据（T = 326.7，偏差 −0.19 mm） | M2 批次，2026-09-11 |
| 横向刻度 k = 0.797 ± 0.028（四点标定） | M2 标定批次，2026-09-12 |
| 新构型几何自洽核查与蒙卡预言 | M3 冻结配置，2026-09-12 |
| 新构型九条判据（T = 632.6，偏差 −0.07 mm） | M3 批次 STAGE=a/b，2026-09-13 |
| 杠杆臂与单次/多次散射拆解 | M3 真值诊断，2026-09-13 |
| 横向刻度 k = 0.926 ± 0.023（三点标定） | M3 批次 STAGE=b，2026-09-13 |
| 文献谱系（CSIRO 2004、LANL 2010、两件美国专利、PAITI 系列） | 2026-08-30 联网核查 |

所有 GATE 宏文件与分析脚本均记录了 SHA-256 校验和，随机种子固定，结果可原样复现。